
附件：

灌南县自来水公司供水四月份出厂水和末梢水监测结果
	采样地点
	水样类型
	监测结果
	具体不合格项

	灌南县自来水公司
	出厂水
	合格
	-

	灌南县高级中学
	末梢水
	合格
	-

	灌南县工农路
	末梢水
	合格
	-

	灌南县实验小学
	末梢水
	合格
	-

	灌南县财会学校
	末梢水
	合格
	

	灌南县富康新村
	末梢水
	合格
	

	灌南县惠泽路
	末梢水
	合格
	-

	灌南县乔庄新村
	末梢水
	合格
	-



