
灌环审〔2016〕 号                      

关于对连云港亚新钢铁有限公司富余高（转）炉煤气综合利用项目（二期）环境影响

报告表的批复
连云港亚新钢铁有限公司：

你公司委托南京科弘环保技术有限责任公司编制报批的《连云港亚新钢铁有限公司富余高（转）炉煤气综合利用项目（二期）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，审批意见如下：

一、本项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证请求。根据环评结论，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地点建设可行。

二、《报告表》内容较全面，污染防治措施基本可行，环境影响评价结论基本可信，原则同意报告表中的结论和建议，在建设中你公司重点做好以下环境保护工作：

1、严格执行报告表中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2、项目须实行清污分流、雨污分流，本项目产生的废水主要有锅炉排水、循环水池排水以及新建除盐水站新增的排水，新建除盐水站新增的排水经配套的酸碱中和池中和处理后，与本项目锅炉排水、循环水池排水一同进入厂区外的污水管网进入连云港中新污水处理有限公司进行深化处理。

3、项目废气主要为高炉煤气（含检修时期的少量转炉煤气）经锅炉燃烧产生的烟气，高炉煤气在出炉时经过原有项目设置的“重力除尘+布袋除尘”处理后、转炉煤气在出炉时经过原有项目设置的“塔文系统除尘”处理后，进入原有项目的煤气柜中，富余高炉煤气引至本项目发电使用，转炉煤气在高炉检修时煤气量不够的情况下通入本项目以维持锅炉正常运转。
4、优先选用低噪声的设备，建设项目噪声主要来自鼓风机、引风机、汽轮机、发电机等设备，对各类高噪声及振动的设备应采取必要的防震、减震措施。对汽轮机外壳加装隔声罩以减轻噪声的影响，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。加强厂区绿化工作，特别是厂界的乔木绿化，以进一步加强对噪声的消吸作用和对项目粉尘的滞吸作用。

三、按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、综合利用、处置措施，不得产生二次污染。本项目固废主要为机械系统产生的废润滑油，属于危险废物，建设单位应集中收集，依托原有项目危险废物储存间暂存，定期委托有资质的单位处理。
四、加强环境管理，以保证污染防治达到预计效果。积极改进污染物处理方法，使污染物的对外排放量降至最低。按照污染物排放标准的规定，对各类排污口进行规范化整治。

五、项目建成后需到我局申请办理环保治理设施“三同时”竣工验收手续。经我局验收合格后方可投入正常使用。

六、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目方开工建设的，建设项目的性质、规模、地点、或者采用的工艺及拟采用的污染防治措施发生重大变化须报我局重新审批。

灌南县环境保护局                                           

                                     2016年11月29日 

	灌南县环境保护局                         2016年11月29日发


- 2 -

