连云港亚佳化工有限公司年产3700吨油黑、480吨元青、920吨碱性玫瑰精项目环境保护自查评估报告技术咨询意见
2016年12月25日，灌南县环境科学学会在灌南县城主持召开了《连云港亚佳化工有限公司年产3700吨油黑、480吨元青、920吨碱性玫瑰精项目环境保护自查评估报告》（以下简称“评估报告”）技术咨询会。参加会议的有灌南县环保局、连云港亚佳化工有限公司（建设单位）、南京川水源环境科技有限公司（技术支持单位）等代表共9人，并邀请3名专家（名单附后）组成专家组负责技术评审。与会专家在勘察企业生产现场后，共同听取了建设单位对项目概况及评估报告主要内容的介绍，从选址、产业政策、污染防治措施、总量控制、风险评价等方面进行了全面评估，经认真讨论，形成技术咨询意见如下：
一、评估报告编制质量
评审认为：自查项目的产业政策、选址均符合现行规定要求。评估报告内容较为全面、篇章设置齐全，反映出企业自查项目的建设现状，污染防治措施及环境管理制度的分析评价较为准确，结论总体可信。评估报告经修改完善后，同意连云港亚佳化工有限公司年产3700吨油黑、480吨元青、920吨碱性玫瑰精项目按“三个一批”要求予以登记并录入一企一档环境管理数据库，纳入正常环境管理。
二、评估报告在修改完善过程中请注意以下问题：
1、说清自查项目由来。核实企业取得环评批复项目的生产实况、公辅设施（关注环保设施）运行状态。完善厂址周围环境保护目标调查。
2、完善工程现状分析。核实自查项目行业类别、公辅工程利旧情况。完善生产工艺流程，核准产污环节、污染源项和源强。
3、因自查项目的废水水质、水量与污水站设计进水有所有变化，需论述自查项目废水依托现有污水站处理达标排放的可行性。完善废气治理措施，论述废气处理达标排放可行性。补充土壤和地下水防治措施。
4、规范污染源检测报告，核实检测因子，细化污染源达标排放分析。完善总量控制内容，核准总量控制因子，细化总量平衡途径。强化环境管理调查，提出切实可行的改进措施，完善环境监测计划。
专家组成员：蔡继红  姜玲  路学军
评审日期：二○一六年十二月二十五日






PAGE  
第 1 页 共 2 页

