
灌环审〔2017〕号                      

关于灌南县新安镇刘园村污水处理工程及配套污水管网项目环境影响报告表的批复

灌南县新安镇人民政府：

你单位委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制报批的《灌南县新安镇刘园村污水处理工程及配套污水管网项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，审批意见如下：

一、本项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证请求。根据环评结论，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地点建设可行。

二、《报告表》内容较全面，污染防治措施基本可行，环境影响评价结论基本可信，在建设中你公司重点做好以下环境保护工作：
1、原则同意报告表中的结论和建议，要严格执行报告表中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2、施工期间要采取有效措施，降低施工扬尘和噪声污染，特别要加强车辆行驶扬尘和堆场扬尘的管理。施工期合理布局强噪声建筑机械设备，同时落实施工噪声控制措施，施工噪声不得扰民，夜间不得施工，如需施工须提前报环保主管部门批准。

3、项目须实行清污分流、雨污分流。建设期施工废水和施工生活废水采取环评要求措施处理达标后排放。运营期项目内部生活废水与接收废水经“A/O+潜流人工湿地”处理工艺达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准后排放盐河。

4、项目产生的废气主要为恶臭气体。污水处理站须采用地埋式一体化设备，采用密封罐车定期抽取沉积污泥，减少对周边环境空气的影响。

5、项目高噪声设备主要为风机、排污泵等设备，经减震、隔声和距离衰减后，应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
6、本项目固废主要有栅渣、污泥及生活垃圾。对照《固体废物鉴定导则（试行）》和《危险废物名录》（2008）判定为一般固废的，可以综合利用或作为一般固废进行处置；生活垃圾及不能综合利用的一般固废分类收集后由环卫部门统一及时清运。

三、项目建成后需到我局申请办理环保治理设施“三同时”竣工验收手续。经我局验收合格后投入正常使用。
四、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目方开工建设的，建设项目的性质、规模、地点、或者采用的工艺及拟采用的污染防治措施发生重大变化须报我局重新审批。
灌南县环境保护局                                           

                                        2017年2月13日 

	灌南县环境保护局                            2017年2月13日发


- 2 -

