

[image: image1.emf]  项目名称  建设地点  建设单位  环境影响评价机构  受理日期  审批联系人及联系 方式   新建八队新村西 区和北区项目  连云港灌南县堆沟 港镇 兴港中心村  灌南县堆沟港镇 人民政府  南京师范大学  2014 年 12 月 17 日  刘晓翔   0518 - 80925155            


灌环审〔2017〕号                      

关于新建灌南县淮河路实验学校（暂定名）项目
环境影响报告表的批复

灌南县教育局：

你单位委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制报批的《新建灌南县淮河路实验学校项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，审批意见如下：

一、本项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证请求。根据环评结论，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地点建设可行。

二、《报告表》内容较全面，污染防治措施基本可行，环境影响评价结论基本可信，在建设中你单位重点做好以下环境保护工作：
1、原则同意报告表中的结论和建议，要严格执行报告表中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2、施工期间要采取有效措施，降低施工扬尘和噪声污染，特别要加强车辆行驶扬尘和堆场扬尘的管理。施工期合理布局强噪声建筑机械设备，同时落实施工噪声控制措施，施工噪声不得扰民，夜间不得施工，如确需施工须提前报环保主管部门批准。

3、项目须实行清污分流、雨污分流。生活污水、实验室废水须通过隔油设施除油后进入化粪池预处理，达到灌南县海西污水处理厂接管标准，排入灌南县海西污水处理厂深化处理（污水收纳管网未建成前采用槽罐车运至灌南县海西污水处理厂）。

4、项目运营期产生的废气主要有油烟废气、实验室废气、发电机房废气等，食堂油烟废气须建设油烟净化装置，经处理达标后通过排气筒引至楼顶有组织排放。实验室废气须按照环评要求采用自然通风和排风扇强制换气方式确保室内空气新鲜；条件具备的情况下，通过建设通风橱或采用集气罩收集后室外有组织排放，降低室内污染。发电机须采用符合环保要求的低污染燃料，并通过自带或辅助废气处理装置实现达标排放。

5、项目运营噪声主要来源校园内师生活动噪声、空调设备、引风机等。项目需要在设计时做好整体规划，合理布局、减震、隔声和距离衰减后，应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。
6、本项目固废主要有生活垃圾、实验室残废液等。运营活动产生废弃物及生活垃圾及不能综合利用的一般固废分类收集后由环卫部门统一及时清运；实验室残废液须按危险废物相关规定委托有资质单位依法处置。

三、项目建成后需到我局申请办理环保治理设施“三同时”竣工验收手续。经我局验收合格后投入正常使用。
四、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目方开工建设的，建设项目的性质、规模、地点、或者采用的工艺及拟采用的污染防治措施发生重大变化须报我局重新审批。
灌南县环境保护局                                           

                                        2017年3月23日 

	灌南县环境保护局                            2017年3月23日发


- 2 -

_1234567890.doc
		项目名称

		建设地点

		建设单位

		环境影响评价机构

		受理日期

		审批联系人及联系方式



		新建八队新村西区和北区项目

		连云港灌南县堆沟港镇兴港中心村

		灌南县堆沟港镇人民政府

		南京师范大学

		2014年12月17日

		刘晓翔

0518-80925155






