
灌环审〔2017〕26号                      

关于对连云港邦业房地产开发有限公司阳光华府房地产项目环境影响报告表的批复

连云港邦业房地产开发有限公司：

你公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制报批的《阳光华府房地产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，审批意见如下：

一、本项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证请求。根据环评结论，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地点建设可行。

二、《报告表》内容较全面，污染防治措施基本可行，环境影响评价结论基本可信，在建设中你公司重点做好以下环境保护工作：

1、原则同意报告表中的结论和建议，要严格执行报告表中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2、施工期间要采取有效措施，降低施工扬尘和噪声污染，特别要加强车辆行驶扬尘和堆场扬尘的管理。施工期合理布局强噪声建筑机械设备，同时落实施工噪声控制措施，施工噪声不得扰民，禁止夜间施工，若因特殊需要连续作业的，须提前报环境主管部门批准。项目建设须严格按照规划退让要求建设，减少周边交通噪声影响，落实环评防治措施。

3、项目须实行清污分流、雨污分流，生活污水经化粪池预处理后接入堆沟港镇污水处理厂集中处理，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放。

4、项目产生的居民厨房油烟需建设专用通风排油烟烟道，采用抽油烟机净化后，通过公共排烟道至屋顶高空排放，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求。

5、落实固体废物的管理措施，本项目产生的生活垃圾、商业垃圾应交由环卫部门统一及时清运。

6、落实环评要求绿化等生态保护措施，确保措施到位有效。

7、项目含有商铺和酒店，建成后若涉及餐饮、娱乐的单体项目需另外进行环境影响评价，并报有审批权限环保部门审批后方可投入建设，严禁建设高污染单体项目。

 三、建设内容为占地为26107平方米，总建筑面积为57052.18平方米，主体含3栋8层宿舍楼（1、2层为商业用房）、1栋8层酒店（1、2层为商业用房）、6栋1+7F多层住宅及配电房等辅助用房。

四、项目建成后需到我局申请办理环保治理设施“三同时”竣工验收手续。经我局验收合格后投入正常使用。

五、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目方开工建设的，建设项目的性质、规模、地点、或者采用的工艺及拟采用的污染防治措施发生重大变化须报我局重新审批。

                                       灌南县环境保护局                                           

                                         2017年4月14日 

	灌南县环境保护局                        2017年4月14日发


- 3 -

