

[image: image1.emf]  项目名称  建设地点  建设单位  环境影响评价机构  受理日期  审批联系人及联系 方式   新建八队新村西 区和北区项目  连云港灌南县堆沟 港镇 兴港中心村  灌南县堆沟港镇 人民政府  南京师范大学  2014 年 12 月 17 日  刘晓翔   0518 - 80925155            


灌环审〔2017〕号                      

关于连云港浩飞新能源有限公司年产3万吨生物质燃料项目环境影响报告表的批复

连云港浩飞新能源有限公司：

你公司委托中煤科工集团南京设计研究院有限公司编制报批的《年产3万吨生物质燃料项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，审批意见如下：

一、本项目审批前我局已在网站（http://xxgk.guannan.gov.cn/）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证请求。根据环评结论，在确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地点建设可行。

二、《报告表》内容较全面，污染防治措施基本可行，环境影响评价结论基本可信，在建设中你公司重点做好以下环境保护工作：
1、原则同意报告表中的结论和建议，要严格执行报告表中的污染防治措施及要求，污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2、项目建设期间须采取有效措施，降低车间建设、设备安装扬尘和噪声污染，特别要加强施工统筹安排，合理控制噪声产生时段。施工期合理布局强噪声建筑机械设备，同时落实施工噪声控制措施，施工噪声不得扰民。

3、项目须实行清污分流、雨污分流。生活废水须建设无动力地埋式污水处理设施处理后，用于厂区绿化，待园区污水管网建设到位后排入城东污水处理厂集中处置。

4、项目废气须按环评要求处理达标排放。其中粉碎、烘干过程中产生的粉尘须采用集气罩、抽风收尘设备收集后通过布袋除尘处理达标，经不低于20m高排气筒高空排放。车间粉尘有组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关规定标准；2吨锅炉须采用符合燃烧标准生物质颗粒或轻质柴油作为燃料，待园区实现集中供热后无条件拆除，燃烧废气须采用布袋除尘器处理达标后经过不低于25m高排气筒高空排放，排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中相关标准限值要求。项目须加强厂区绿化，通过植物对其进行吸收，进一步降低大气污染物排放对周边环境的影响。

5、项目设备运行噪声须采用低噪音设备，经减震、隔声和距离衰减后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
6、本项目固废须按照环评及固废相关法律法规要求全部分类处置到位。处置时应考虑综合利用，减少各类固废产生；生活垃圾须分类收集后由环卫部门统一及时清运。

7、该项目原辅材料用量、产品产量须严格按照环评以及发改委备案文件内容建设。

8、该项目总量须按照污染物总量控制部门已经核发总量进行生产使用，其中需经交易平台购买总量的，购买到位方可以投入生产，否则我局将对违法排污行为按照法律法规要求进行处理。
三、项目建成后需按照环保法律法规要求办理环保治理设施“三同时”竣工验收手续。经验收合格后投入正常使用。
四、本环境影响评价文件自批准之日起满五年项目方开工建设的，建设项目的性质、规模、地点、或者采用的工艺及拟采用的污染防治措施发生重大变化须报我局重新审批。

灌南县环境保护局                                           

                                     2017年11月20日 

	灌南县环境保护局                            2017年11月20日发


- 1 -

_1234567890.doc
		项目名称

		建设地点

		建设单位

		环境影响评价机构

		受理日期

		审批联系人及联系方式



		新建八队新村西区和北区项目

		连云港灌南县堆沟港镇兴港中心村

		灌南县堆沟港镇人民政府

		南京师范大学

		2014年12月17日

		刘晓翔

0518-80925155






