内部资料

饮用水源水质周报

[2019]第2期

灌南县环境监测站                                             2019年1月10日

2019年1月7日我站对县地表水厂取水口进行取样监测，现场调查表明：县地表水厂取水口水质清澈、流量较小，水质较好。

实验室分析结果（见下表）表明：县地表水厂取水口监测断面水质高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚按照《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅲ类标准进行评价。

饮用水水质监测结果表                    单位：mg/L

| 监测项目 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 县地表水厂取水口 | 3.5 | 0.28 | 0.0003L |
| 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类 | ≤6.0 | ≤1.0 | ≤0.002 |

监测结果表明，县地表水厂取水口高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚浓度均未超过《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值，综合评价为良。

编报：嵇艳

审核：舒兆兴

签发：孙逊

主报：市环境监测站、县环保局。

抄送：县环境保护局污控科、生态科、监察局。