内部资料
饮用水源水质周报
[2019]第40期
灌南县环境监测站                                             2019年10月3日 

2019年9月30日我站对县硕项湖水厂取水口进行取样监测，现场调查表明：县硕项湖水厂取水口水质清澈、流量较小，水质较好。
实验室分析结果（见下表）表明：县硕项湖水厂取水口监测断面水质高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚按照《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅲ类标准进行评价。
      饮用水水质监测结果表                    单位：mg/L

	监测项目
	高锰酸盐指数
	氨氮
	挥发酚

	县硕项湖水厂取水口
	4.1
	0.22
	0.0003L

	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类
	≤6.0
	≤1.0
	≤0.002


监测结果表明，县硕项湖水厂取水口高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚浓度均未超过《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值，综合评价为良。
编报：刘倩
审核：舒兆兴
签发：孙逊 


主报：市环境监测站、县环保局。
抄送：县环境保护局污控科、生态科、监察局。

