江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

目 录

前 言 ................................................................ 1

1 适用范围 ........................................................... 3

2 编制依据 ........................................................... 3

2.1 相关文件通知..................................................................................................................... 3

2.1 技术标准.............................................................................................................................. 4

2.2 技术规范.............................................................................................................................. 5

3 总体原则 ........................................................... 6

4 监测站/点布设原则 .................................................. 7

5 技术路线 ........................................................... 8

5 年度手工监测方案 ................................................... 9

5.1 大气环境质量监测方案................................................................................................... 9

5.2 水环境（含底泥）质量监测方案...............................................................................14

5.3 地下水环境质量监测方案............................................................................................18

5.4 土壤环境质量监测方案.................................................................................................21

5.5 污染源监测方案..............................................................................................................24

6 环境自动监控方案 .................................................. 27

6.1 园区大气自动监控设施.................................................................................................27

6.2 园区地表水自动监控设施............................................................................................32

6.3 重点大气污染源自动监控设施...................................................................................35

6.4 企业雨污排口自动监控设施........................................................................................35

7 管理措施 .......................................................... 37

7.1 有序实施............................................................................................................................37

7.2 公示公开............................................................................................................................38

I

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

7.3 动态更新............................................................................................................................38

8 附件 .............................................................. 39

附图：

附图、江苏连云港化工产业园监测监控点位分布图。

II

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

前 言

连云港市堆沟港化学工业园区于2003 年6 月由连云港市人民政府同

意设立，化学工业园区规划面积为16.32 平方公里，范围为东至灌河，

西至九队大沟，南至头道排河，北至沂南小河。2005 年7 月27 日，连

云港市（堆沟港）化学工业园环境影响报告书通过了江苏省环境保护厅

批复（批准文号：苏环管[2005]197 号）。环评报告书中化学工业园区规

划面积为9.72km2，范围为东至灌河，西至合兴大沟，南至头道排河，

北至沂南小河。2006 年5 月14 日，江苏省人民政府颁文将连云港市

（堆沟港）化学工业园区由市级开发区升级为省级开发区（批准文号

为：苏政复[2006]37 号），开发区名称变更为江苏连云港化学工业园

区，主要产业为精细化工。

根据《关于印发江苏省沿海化工园区企业复产环保要求的通知》的

要求：“园区应制定明确的监测监控实施方案，具备包括特征污染物在

内的污染源及水、气、土、地下水等监测与溯源分析能力。”

根据《省政府办公厅关于印发全省沿海化工园区（集中区）整治工

作方案的通知》（苏政办发〔2018〕46 号）和《市政府办公室关于印发

连云港市化工园区（集中区）整治工作方案的通知》（连政办发

〔2018〕113 号）要求：“园区根据污染物排放标准、环境影响评价文

件及其批复和园区特征污染物，制定年度环境监测方案，监测方案包括

污染源（含环保基础设施）排放监测，重点企业厂界、园区边界及周边

环境敏感点大气环境质量监测及异味监测，园区周边水体（含底泥）、

污水总排口及其上下游、地下水水质监测，园区内及周边土壤环境质量

1

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

监测等，增加污水处理厂出水及受纳地表水体生物监测指标。监测方案

和监测结果在园区网站上公开。”

根据《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程

的实施意见》（苏政办发〔2019〕15 号）要求：“根据污染物排放标

准、规划环评文件及其批复和园区特征污染物，制定年度环境监测方

案。监测方案包括污染源（含环保基础设施）排放监测，园区边界及周

边环境敏感点大气环境质量监测及异味监测，园区周边水体（含底

泥）、污水总排口及其上下游、地下水水质监测，园区内及周边土壤环

境质量监测等。监测方案和监测结果在园区网站公开”。

为响应并落实上述文件要求，及时监控监测污染动态，了解园区内

及周边环境质量状况，为环境管理提供科学依据，特组织编制《连云港

化工产业园年度监测方案》。

2

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

1 适用范围

本监测方案适用于具有化工定位的工业园区，具体范围为连云港化

工产业园规划以纺织染料、农药、生物制药及高科技精细化工等产业为

主的化工园区，总规划面积约9.72 平方公里，范围为北至现状边界、南

至中心路、东至灌河大堤、西至合兴大沟。

2 编制依据

2.1 相关文件通知

(1)《关于加强化工企业等重点排污单位特征污染物监测工作的通

知》（环办监测函〔2016〕1686 号）；

(2)《关于加强全省化工园区环境监测监控预警工作的通知》（苏环

办〔2013〕139 号）；

(3)《关于印发<江苏省化工园区环境保护体系建设规范（试行）>的

通知》（苏环办〔2014〕25 号）；

(4)《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南>的通

知》（苏环办〔2014〕128 号）；

(5)《江苏省化工园区环境监控预警建设方案技术指南（试行）》

（苏环办〔2016〕32 号）；

(6)《关于进一步加强化工园区水污染治理的通知》（苏环办

〔2017〕383 号）；

(7)《关于印发<连云港市化工园区水污染治理工作方案>的通知》

（连环发〔2018〕41 号）；

(8)《关于印发江苏省沿海化工园区企业复产环保要求的通知》；

3

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

(9)《关于印发全省海化工园区（集中区）整治工作方案的通知》(苏

政办发〔2018〕46 号)；

(10)《关于依法做好限制生产、停产整治企业复产工作通知》（苏

环办〔2018〕282 号）；

(11)《市政府办公室关于印发连云港市化工园区（集中区）整治工

作方案的通知》（连政办发〔2018〕113 号）；

(12)《关于印发化工园区（集中区）企业废水特征污染物名录库筛

选确认指南（试行）的通知》（苏环办〔2019〕39 号）；

(13)《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程

的实施意见》（苏政办发〔2019〕15 号）；

(14)《省委省政府关于印发<江苏省化工产业安全环保整治提升方

案>的通知》（苏办〔2019〕96 号）。

2.1 技术标准

(1)《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单；

(2)《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

(3)《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

(4)《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）；

(5)《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB15618-2018）；

(6)《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

(7)《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

4

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

(8)《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

(9)《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）；

(10)《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；

(11)《石油化学工业排放标准》（GB31571-2015）；

(12)《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）；

(13)《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）；

(14)《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

(15)《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）；

(16)《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）；

(17)《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。

2.2 技术规范

(1)《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

(2)《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

(3)《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

(4)《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-

2018）；

(5)《环境空气质量监测规范（试行）》（国家环境保护总局公告

2007 年第4 号）；

(6)《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）；

(7)《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T

16457-1996）；

(8)《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）；

5

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

(9)《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2017）；

(10)《环境空气颗粒物（PM 和PM ）连续自动监测系统运行和质

10

2.5

控技术规范》（HJ 817-2018）；

(11)《环境空气气态污染物（SO 、NO 、O 、CO）连续自动监测系

2

2

3

统运行和质控技术规范》（HJ 818 -2018）；

(12)《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ 664-

2013）；

(13)《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ 905-2017）；

(14)《环境二噁英类监测技术规范》（HJ 916-2017）；

(15)《地表水和污染监测技术规范》（HJ 91-2002）；

(16)《水质 采样方案设计技术规范》（HJ 495-2009）；

(17)《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）；

(18)《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）；

(19)《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；

(20)《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）；

(21)《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ 947-

2018）；

(22)《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》（HJ 987-

2018）。

3 总体原则

根据监测目的、要求及实地考察结果，确定监测监控方案制定原则

如下：

6

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

(1) 体现实际。全面反映连云港化工产业园环境质量。

(2) 科学合理。按照区域气象条件、水文地质、污染源类型和敏感

点分布以及均布性原则，结合园区特征污染物清单，合理选取代表性监

测断面、点位和监测指标。

(3) 全面覆盖。污染源监测与环境质量监测并重，其中污染源监测

主要依托园区重点污染源自动监测设施；手工监测与自动监测并举，其

中以自动监测为主，手工监测为辅。

(4) 统筹兼顾。综合考虑区域规划环评监测点位布设和跟踪评价及

后续工作需要。

(5) 符合规范。符合国家及地方相关标准、规范。

(6) 监测机制。园区企业根据自身污染物开展自测自报、园区管理

机构开展内控监测、接受上级环保部门对园区的监督性监测。

(7) 系统建设。以各企业监控平台、园区在线监控中心、大气自动

监测预警点及地表水自动监测预警点等污染源、风险源、环境质量监控

平台为基础，建立数字化、信息化、智能化的园区监测监控预警系统平

台。

4 监测站/点布设原则

(1) 代表性。监测点的位置应具有较好的代表性，布设点的测量值

能反映一定范围内水和大气污染物扩散的浓度和变化规律。

(2) 可比性。各监测点之间设置条件尽可能一致，使各监测点取得

的监测资料具有可比性。

(3) 均匀性。监测点尽可能均匀分布，反映园区各片区污染物扩散

7

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

水平及规律；同时，在布局上能反映园区主要功能区和主要污染物的现

状及变化趋势。

(4) 兼容性。结合园区规划进行监测点位的布设，监测点位的确定

需兼顾园区原有监测点和园区未来发展需要。

(5) 灵活性。根据园区范围、园区内企业、道路、水文等特征的变

化，监测点位应根据变化进行适当调整。

5 技术路线

本监测监控方案总体技术路线见图1。

图1 化工园区监测监控方案技术路线图

8

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

5 年度手工监测方案

5.1 大气环境质量监测方案

⑴ 监测点位

根据苏环办[2014]25 号、苏环办[2016]32 号、苏政办发[2019]15 号

文要求，大气环境质量监测工作应在园区上风向边界外10 米范围内设参

照点，下风向边界外10 米范围内或最大落地浓度处设2~4 个监控点；组

织开展园区及周边环境保护敏感目标的大气环境质量监测。

经查询区域气象资料，区域主导风向（区域主导风向为NNE 风，出

现频率为13.29%；次主导风向为NEE，出现频率为12.32%，区域风玫

瑰图见图5.1-1），因此，园区上风向为NE 方向。

图5.1-1 区域风频玫瑰图

综上，结合敏感点分布及均布性原则，本方案共布设10 个大气环境

监测点，包括敏感保护目标处、园区上风向边界参照点、下风向边界监

控点，监测点位见表5.1-1，监测点位分布见附图。

9

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

表 5.1-1 大气环境监测点位及监测指标一览表

编号

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

监测点位名称

黄姚村

监测指标

纬度

经度

类型

备注

SO2、NO2、PM10、

34°22'16.42"N

34°21'30.07"N

34°21'06.60"N

34°22'43.59"N

34°21'38.46"N

34°23'47.21"N

34°23'43.09"N

34°22'47.78"N

34°22'47.86"N

119°46'18.75"E

119°45'33.10"E

119°44'48.61"E

119°44'35.67"E

119°43'39.90"E

119°47'15.88"E

119°44'58.53"E

119°45'20.05"E

119°46'43.63"E

敏感点

敏感点

敏感点

敏感点

敏感点

参照点

监控点

监控点

监控点

九队村

PM2.5、TSP、氨气、硫化

氢、氯化氢、氯气、硫酸

雾、臭气浓度、非甲烷总

烃、VOCs（共监测15 项

指标，包括二氯甲烷、1,1-

二氯乙烷、三氯甲烷、1,2-

二氯乙烷、苯、甲苯、氯

苯、对二甲苯、间二甲

苯、邻二甲苯、酚类、丙

烯腈、甲醇、乙酸乙酯、

丙酮）、二噁英类*

园区周边敏感点，黄姚村增

测二噁英类

刘庄村

黄窑庄

四圩村

仁欣环保东侧

立本农药北侧

恒隆作物西侧

园区上风向边界外10 米内

园区下风向边界外10 米内

园区下风向边界外10 米内

园区下风向边界外10 米内

G9 吉隆达南侧中心路

G10 亚邦染料南侧

34°23'23.81"N

119°46'25.88"E

监控点

园区内部

10

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

⑵ 监测指标

根据大气污染物相关排放标准、规划环评文件及园区特征污染物清

单，确定监测指标，包括：

1.基本指标：SO 、NO 、PM 、PM 、TSP。

2

2

10

2.5

2.特征污染物：氨气、硫化氢、氯化氢、氯气、硫酸雾、臭气浓

度、非甲烷总烃、VOCs（共监测15 项指标，包括二氯甲烷、1,1-二氯乙

烷、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、苯、甲苯、氯苯、对二甲苯、间二甲苯、

邻二甲苯、酚类、丙烯腈、甲醇、乙酸乙酯、丙酮）、二噁英类（黄姚

村 ）。

3.其他：采样同时记录风向、风速、气压、气温等常规气象要素。

⑶ 监测频次

2 个月监测1 次、连续监测3 天。氨气、硫化氢、氯化氢、氯气、

硫酸雾、臭气浓度、非甲烷总烃，每天采样4 次，监测3 天；PM 、

10

PM 、TSP，每天采样1 次，其中PM 、PM 至少采样20 小时、TSP

2.5

10

2.5

采样24 小时，均监测3 天；二噁英类连续监测3 天，每天累计采样时间

不少于18 小时，监测3 天； VOCs24 小时连续采样1 次（罐采样法）

或采样4 次（吸附管采样法），监测3 天。可根据监测结果适当调整频

次。

具体监测频次详见表5.1-2。

11

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

表 5.1-2 大气环境监测频次一览表

编号

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

监测点位名称

监测频次

采样时间

黄姚村

九队村

氨气、硫化氢、氯化氢、氯

气、硫酸雾、臭气浓度、非

甲烷总烃，每天采样4 次，

监测3 天；PM10、PM2.5、

TSP，每天采样1 次，其中

PM10、PM2.5 至少采样20

小时、TSP 采样24 小时，均

监测3 天；二噁英类连续监

测3 天，每天累计采样时间

不少于18 小时，监测3 天；

VOCs24 小时连续采样1 次

（罐采样法）或采样4 次

（吸附管采样法），监测3 天

刘庄村

黄窑庄

四圩村

仁欣环保东侧

立本农药北侧

恒隆作物西侧

吉隆达南侧中心路

2 个月监测1 次、连续监

测3 天

G10

亚邦染料南侧

⑷ 采样方法

采样和分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和

《环境空气质量监测规范（试行）》、《环境空气质量手工监测技术规

范》（HJ/T 194-2017）等相关规定和要求执行。

⑸ 分析方法

依据国家监测标准（方法），列出大气环境监测指标分析方法如表

5.1-3。

表5.1-3 大气环境特征污染物监测标准（方法）一览表

序号

特征污染物名称

监测标准（方法）

VOCs （二氯甲

烷、1,1-二氯乙

烷、三氯甲烷、

1,2-二氯乙烷、

1、固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法 HJ732-

2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附

/气相色谱-质谱法 HJ734-2014；

1

2、《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护

苯、甲苯、氯苯、 总局2003 年用固体吸附 热脱附气相色谱-质谱法6.1.1（1）

对二甲苯、间二甲 3、环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样－热脱附/气

苯、邻二甲苯、乙 相色谱－质谱法HJ644-2013；

12

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

序号

特征污染物名称

监测标准（方法）

酸乙酯、丙酮）

4、环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱－质谱

法HJ 759-2015

《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护

总局 2003 年 气相色谱法6.1.6（1）

2

3

4

甲醇

酚类

居住区大气中酚类化合物卫生检验标准方法 4-氨基安替比林

分光光度法 GB/T 17098-1997

《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总

局 2003 年 气相色谱法 6.5.2

丙烯腈

环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样气相色

谱法HJ 604-2017；

5

非甲烷总烃

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱

法HJ38-2017

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T

16157-1996；

6

7

8

粉尘颗粒物

固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-

2017

环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-

2009；

氨

环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009

固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 HJ 548-2016；

固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法

HJ/T27-1999；

氯化氢

环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ549-2016

《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护

总局 2003 年 甲基橙分光光度法 3.1.12

《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护

总局 2003 年 亚甲基蓝分光光度法 3.1.11（2）；

9

氯气

10

硫化氢

《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护

13

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

序号

特征污染物名称

监测标准（方法）

总局 2003 年 亚甲基蓝分光光度法 5.4.10（3）

固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法HJ544-2016

空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T14675-1993

环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色

谱－高分辨质谱法（HJ 77.2－2008）

11

12

硫酸雾

臭气浓度

13

二噁英类

5.2 水环境（含底泥）质量监测方案

⑴ 监测点位

根据苏环办[2014]25 号、苏环办[2016]32 号、苏政办发[2019]15 号

文要求，应在园区周边水体（含底泥）地表水环境监测工作。

根据区域水文地质、排口分布及均布性原则，本方案共布设13 个地

表水环境监测点和6 个河流底泥监测点，河流水质监测点位见表5.2-1、

河流底泥监测点位见表5.2-2，监测点位分布见附图。

14

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

表 5.2-1 水环境监测点位及监测指标一览表（地表水）

编号

W1

河流

灌河

断面位置

园区污水处理厂排口上游500m

园区污水处理厂排口下游1000m

与合兴大沟交汇处上游500m

新沂河特大桥处

松花江路桥

监测项目

备注

园区周边水体

园区周边水体

园区周边水体

园区周边水体

园区内河

W2

W3

沂南小河

W4

W5

pH、水温、溶解氧、SS、化学需氧量、高锰酸盐指

数、氨氮、总氮、总磷、石油类；甲苯、二甲苯、

苯胺类、硝基苯类、氯苯类、二氯甲烷、丙烯腈、

挥发酚、AOX、总氰化物、有机磷农药、硫化物、

总铜、总锌

W6

大咀大沟

一排河

新港大道桥

园区内河

W7

堆沟闸上

入灌河口处

园区内河

W8

一排河闸上

W9

恒隆作物门前

园区内河

W10

W11

W12

W13

杭州路桥

园区内河

二排河

三排河

福州路桥

园区内河

前场闸上

入灌河口处

园区内河

杭州路桥

表 5.2-2 水环境监测点位及监测指标一览表（底泥）

编号

N1

N2

N3

N4

N5

N6

河流

灌河

断面位置

园区污水处理厂排口下游500m

嘉隆化工北侧

监测项目

备注

园区周边水体

园区周边水体

园区内河

沂南小河

大咀大沟

一排河

二排河

三排河

新港大道桥

含水率、pH、有机质、全氮、总磷、氨氮、硫化

一排河闸上

物、铅、铬、汞、镉、砷、锌、铜、镍

园区内河

福州路桥

园区内河

杭州路桥

园区内河

15

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

⑵ 监测指标

根据污染物排放标准、规划环评文件及园区特征污染物清单，确定

监测指标。

① 河流水质：

常规污染物：pH、水温、溶解氧、SS、化学需氧量、高锰酸盐指

数、氨氮、总氮、总磷、石油类。

特征污染物：甲苯、二甲苯、苯胺类、硝基苯类、氯苯类、二氯甲

烷、丙烯腈、挥发酚、AOX、总氰化物、有机磷农药、硫化物、总铜、

总锌。

② 河流底泥：含水率、pH、有机质、全氮、总磷、氨氮、硫化

物、铅、铬、汞、镉、砷、锌、铜、镍共15 项。同步记录水深、淤泥外

观与性状、气味、质量、各断面淤泥层厚等信息。

⑶ 监测频次

河流水质：每月监测1 次。其中灌河W1、W2 断面在涨、落潮各监

测1 次。

河流底泥：每年监测1 次。

⑷ 采样方法

采样方法按照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）、《地表

水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水质 样品的保存和管理

技术规定》（HJ 493-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-

2009）、《水质 采样方案设计技术规定》（HJ 495-2009）等相关规定

和要求执行。

16

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

⑸ 分析方法

依据国家监测标准（方法），列出水环境监测指标分析方法如表

5.2-3。

表5.2-3 废水特征污染物监测标准（方法）一览表

序号

特征污染物名称

监测标准（方法）

挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ639-2012

水质 苯系物的测定 气相色谱法GB/T 11890-1989

挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ639-2012

水质 苯系物的测定 气相色谱法GB/T 11890-1989

水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ822-2017

水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法

HJ 648-2013

1

甲苯

2

3

二甲苯

苯胺类

4

硝基苯类

水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法HJ592-2010

水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ621－2011

挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ639-2012

水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ620-2011

挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ639-2012

水质 丙烯腈的测定 气相色谱法HJ/T 73-2001

5

6

氯苯类

二氯甲烷

7

8

9

丙烯腈

挥发酚

AOX

挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ639-2012

水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ676-2013

水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法HJ/T 83-

2001

10

11

12

总氰化物

有机磷农药

硫化物

水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ 484-2009

水质 有机磷农药的测定 气相色谱法GB 13192-91

水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996

《水和废水监测分析方法 》(第四版增补版) 国家环境保护

总局 2002 年 石墨炉原子吸收法 3.4.10（5）

13

总铜

水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法

17

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

序号

特征污染物名称

监测标准（方法）

GB/T7475-1987

水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法

GB/T7475-1987

14

总锌

5.3 地下水环境质量监测方案

⑴ 监测点位

根据苏环办[2016]32 号文要求，监测井应主要布设在园区内、园区

地下水流上游、下游及两侧、园区周边环境敏感点、地下水环境现状点

等位置。监测井点的层位应位于潜水层和可能受园区影响的有开发利用

价值的含水层。

根据资料收集分析，区域浅部承压含水层（第Ⅰ承压）由晚更新世

时期滨海相堆积的1-3 层粉土、粉细砂层组成，顶板埋深15-22m，厚

15-25m，富水性较差，单井涌水量一般小于100m3/d，多为矿化度大于

3g/L 的半咸水、咸水。中部承压含水层（第Ⅱ、Ⅲ承压）赋存于中下更

新统粉细砂、细中砂、中粗砂。顶板埋深70-100m，厚20-40m，单井涌

水量多在500-1000m3/d，水质多为矿化度1-3g/L 的微咸水。目前区内浅

部承压层和中部承压含水层地下水几乎没有开采利用。因此本方案仅考

虑潜水层。

根据资料收集分析，受微地貌影响，区内潜水水位一般变化于0.5-

2.0m，但在升南、华尔、三联-纽泰科等处，水位超过2m；而埃森、园

区南端等地，水位标高不足0m。潜水与地表水之间存在互补关系，在潜

水水位高时潜水向河道排泄，潜水水位低时潜水接受河水的补给。一般

情况下，园区地下水流向为西北往东南。

18

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

综上，本监测方案共布设9 个地下水环境监测点，监测点位见表

5.3-1，监测点位分布见附图。

表 5.3-1 地下水环境监测点位及监测指标一览表

编号

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

监测点位名称

黄姚村

监测因子

地下水类型

潜水

备注

水位、K+、Na+、Ca2+、

Mg2+、CO 2-、HCO -、Cl-

九队村

潜水

3

3

园区周边敏感点

（氯化物）、SO 2-（硫酸

刘庄村

4

潜水

盐）；pH、氨氮、硝酸盐、亚

硝酸盐、溶解性总固体、总

硬度、高锰酸盐指数、砷、

汞、铬（六价）、铅、镉、

铁、锰、铜、镍、硫化物、

挥发性酚类、氰化物；二氯

甲烷、三氯甲烷、1,2-二氯乙

烷、苯、甲苯、二甲苯、氯

苯、邻二氯苯、苯胺类、硝

基苯类

黄窑庄

潜水

立本农药

纽泰科化工

恒隆作物

连华水务

潜水

地下水流上游

地下水流下游

地下水流两侧

地下水流两侧

潜水

潜水

潜水

D9

茂期化工

潜水

园区内部

⑵ 监测指标

根据苏环办[2016]32 号文要求，监测指标应至少包括化工园区筛选

的前10 种地下水水环境特征污染物等指标。

根据污染物排放标准、地下水质量标准、规划环评文件及园区特征

污染物清单，确定监测指标，包括：

1.一般化学指标：水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO 2-、HCO -、Cl-

3

3

（氯化物）、SO 2-（硫酸盐）；

4

2.基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、

总硬度、高锰酸盐指数、砷、汞、铬（六价）、铅、镉、铁、锰、铜、

镍、硫化物、挥发性酚类、氰化物；

2.毒理学指标：二氯甲烷、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、苯、甲苯、二

甲苯、氯苯、邻二氯苯、苯胺类、硝基苯类。

19

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

⑶ 监测频次

每半年监测1 次。

⑷ 采样方法

采样和分析方法按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和《地

下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）等相关规定和要求执行。

⑸ 分析方法

依据国家监测标准（方法），列出地下水环境监测指标分析方法如

表5.3-2。

表5.3-2 地下水特征污染物监测标准（方法）一览表

序号

特征污染物名称

监测标准（方法）

1

2

3

挥发性酚类

氰化物

水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009

水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ 484-2009

水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996

挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ639-2012

水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ620-2011

挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ639-2012

水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ620-2011

挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ639-2012

水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ620-2011

挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ639-2012

水质 苯系物的测定 气相色谱法GB/T 11890-1989

硫化物

4

5

6

7

8

二氯甲烷

三氯甲烷

1,2-二氯乙烷

苯

挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ639-2012

水质 苯系物的测定 气相色谱法GB/T 11890-1989

甲苯

挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ639-2012

水质 苯系物的测定 气相色谱法GB/T 11890-1989

9

二甲苯

氯苯

10

挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ639-2012

20

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

序号

特征污染物名称

监测标准（方法）

水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ621－2011

挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法HJ639-2012

水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ621－2011

水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法

GB/T11889-1989

11

12

13

邻二氯苯

苯胺类

《水和废水监测分析方法》（第四版）4.2.3（1）还原偶氮分

光光度法

硝基苯类

5.4 土壤环境质量监测方案

⑴ 监测点位

根据苏环办[2016]32 号文要求，采用系统布点法，将监测区域分成

面积相等的若干网格，在每个网格地块的中心部位采样，然后根据园区

内重点污染源企业内及园区边界应设有土壤监控点位的原则，对系统布

点法设置的监测点位进行适当调整。

综上，本方案共布设13 个土壤环境监测点，监测点位见表5.4-1，

监测点位分布见附图。

表 5.4-1 土壤环境监测点位及监测指标一览表

编号

T1

监测点位名称

黄姚村

监测因子

备注

T2

董沟村

园区周边敏感点

T3

黄窑庄

pH、阳离子交换量；镉、

汞、砷、铅、铬、铜、锌、

镍；氯仿、1,1-二氯乙烷、

1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、

苯、氯苯、甲苯、间二甲苯

+对二甲苯、邻二甲苯、硝

基苯、苯胺、氰化物

T4

恒隆作物西侧农田

金囤东侧农田

克胜作物西北侧

嘉隆化工北侧

纽泰科东侧

吉隆达南侧

赛科废料

对照点

对照点

T5

T6

园区西边界

园区北边界

园区东边界

园区南边界

重点污染源企业

重点污染源企业

重点污染源企业

T7

T8

T9

T10

T11

T12

埃森化学

迪安化工

21

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

编号

监测点位名称

金圆环保

监测因子

备注

T13

重点污染源企业

⑵ 监测指标

根据苏环办[2016]32 号文要求，监测指标应至少包括化工园区筛选

的前10 种土壤环境特征污染物等指标。

根据污染物排放标准、建设用地土壤污染风险管控标准、规划环评

文件及园区特征污染物清单，确定监测指标，包括：

1.土壤理化指标：PH、阳离子交换量。

2.重金属和无机污染物：镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、锌和

镍。

3.特征污染物：氯仿、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、

苯、氯苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、氰化

物。

⑶ 监测频次

每年监测1 次。

⑷ 采样方法

采样和分析方法按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准

（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标

准（试行）》（GB15618-2018）和《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）

等相关规定和要求执行。

⑸ 分析方法

依据国家监测标准（方法），列出土壤环境监测指标分析方法如表

5.4-2。

22

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

表5.4-2 土壤环境特征污染物监测标准（方法）一览表

序号

特征污染物名称

镉

监测标准（方法）

土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T

17141-1997

1

土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧

光法HJ680-2013

2

3

4

5

6

汞

土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧

光法HJ680-2013

砷

土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T

17141-1997

铅

铬（六价）

铜

固体废物六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法

HJ687-2014

土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T17138-1997

土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T17138-1997

7

8

9

锌

镍

土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T17139-1997

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱

法 HJ605-2011

氯仿

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱

法 HJ605-2011

10

11

12

13

14

1,1-二氯乙烷

1,2-二氯乙烷

二氯甲烷

苯

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱

法 HJ605-2011

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱

法 HJ605-2011

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱

法 HJ605-2011

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱

氯苯

法 HJ605-2011

23

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

序号

特征污染物名称

监测标准（方法）

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱

法 HJ605-2011

15

甲苯

间二甲苯+对二甲 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱

16

17

18

苯

法 HJ605-2011

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱

法 HJ605-2011

邻二甲苯

土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法

HJ834-2017

硝基苯

土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法

HJ834-2017

19

20

苯胺

氰化物

土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法HJ745-2015

5.5 污染源监测方案

根据《省政府办公厅关于印发全省沿海化工园区（集中区）整治工作

方案的通知》（苏政办发〔2018〕46 号）、《市政府办公室关于印发连云港

市化工园区（集中区）整治工作方案的通知》（连政办发〔2018〕113 号）

和《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意

见》（苏政办发〔2019〕15 号）文件要求，园区年度环境监测方案应包括

污染源（含环保基础设施）排放监测、园区污水处理厂总排口及其上下游

监测。

另外，园区各企业应根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-

2017）及行业自行监测技术指南制定自行监测方案、开展监测并报备。

⑴ 监测点位

园区污染源内控监测点位包括园区污水处理厂污水总排放口、集中

供热设施废气排放口，危废处置设施废气排放口，厂界无组织废气，本

24

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

方案共布设8 个环境监测点，监测点位见表5.5-1，园区污染源监测点位

分布见附图6。

表 5.5-1 园区污染源排放监测点位及监测指标一览表

编号

类别

监测点位名称

监测因子

备注

pH、水温、SS、化学需氧

量、五日生化需氧量、动植

物油、石油类、阴离子表面

活性剂、总氮、氨氮、总

磷、色度、粪大肠菌群数；

园区污水处理厂 总汞、烷基汞、总镉、六价 园区污水处理

HJ1

污水总排口

污水总排放口

铬、总砷、总铅；甲苯、二

甲苯、苯胺类、硝基苯类、

氯苯类、二氯甲烷、丙烯

腈、挥发酚、AOX、总氰化

物、有机磷农药、硫化物、

总铜、总锌；生物毒性

厂

连云港亚邦供热

有限公司废气排

放口

集中供热设施废

气排放口

HJ2

HJ3

SO 、NO 、烟尘

集中供热设施

2

2

VOCs、SO 、NO、O 、

2

2

CO、温度、压力、流速、

湿度、HCl、HF、Hg、

Cd、Pb、AS+Ni、颗粒物、

二噁英

危废处置设施废

气排放口

赛科固废焚烧废

气排气口

危废处置设施

废气排放口

企业上风向边

界外10 米内

企业下风向边

界外10 米内

HJ4

HJ5

赛科固废东北侧

赛科固废西南侧

危废处置单位厂

界无组织废气

VOCs、氨、硫化氢、颗粒

物、臭气浓度

VOCs、SO 、NO、O 、

2

2

CO、温度、压力、流速、

湿度、HCl、HF、Hg、

Cd、Pb、AS+Ni、颗粒物、

二噁英

危废处置设施废

气排放口

金圆固废焚烧废

气排气口

危废处置设施

废气排放口

HJ6

企业上风向边

界外10 米内

企业下风向边

界外10 米内

HJ7

HJ8

金圆固废东北侧

金圆固废西南侧

危废处置单位厂

界无组织废气

VOCs、氨、硫化氢、颗粒

物、臭气浓度

⑵ 监测指标

根据污染物排放标准、规划环评文件及园区特征污染物清单，确定

25

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

监测指标，其中重点企业厂界具备自动监测监测条件的，依托自动监测

设施，不具备的，实行手工监测。

⑶ 监测频次

监测频率详见表5.5-2。

表 5.5-2 污染源排放监测频次一览表

编号

类别

监测点位名称

园区污水处理厂污水总

排放口

监测频次

HJ1

污水总排口

每月1 次

集中供热设施废气排放

连云港亚邦供热有限公

司废气排放口

HJ2

HJ3

每季度1 次

口

危废处置设施废气排放

口

每2 个月1 次，二噁英类每

半年1 次

赛科固废废气排气口

HJ4

HJ5

危废处置单位厂界无组

织废气

赛科固废东北侧

赛科固废西南侧

每2 个月1 次

每2 个月1 次

危废处置设施废气排放

口

每2 个月1 次，二噁英类每

半年1 次

HJ6

金圆固废废气排气口

HJ7

HJ8

危废处置单位厂界无组

织废气

金圆固废东北侧

金圆固废西南侧

每2 个月1 次

每2 个月1 次

⑷ 采样及分析方法

采样方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境空

气质量监测规范（试行）》、《环境空气质量手工监测技术规范》

（HJ/T 194-2017）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）、《地

表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水质 样品的保存和管

理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-

2009）、《水质 采样方案设计技术规定》（HJ 495-2009）等相关规定

和要求执行。

分析方法按照表5.1-3、表5.2-3 所列分析方法执行。

26

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

6 环境自动监控方案

根据《省政府办公厅关于印发全省沿海化工园区（集中区）整治工

作方案的通知》（苏政办发〔2018〕46 号）、《市政府办公室关于印发

连云港市化工园区（集中区）整治工作方案的通知》（连政办发

〔2018〕113 号）和《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环

境治理工程的实施意见》（苏政办发〔2019〕15 号）要求：“1、化工

园区应在园区内、园区边界、重点企业厂界、周边环境敏感目标处，全

面建成园区大气预防预警监控点，实现非甲烷总烃、特征污染物及其他

无机有毒有害气体在线监控。2、在周边敏感水体、污水厂总排口下游安

装具有地表水常规指标、特征污染物监测指标的自动监控设施。”。

目前，园区已在园区及周边设置了部分大气和地表水自动监控设

施，本方案将对现有自动监控设施设置合理性进行分析，并按照现行环

境管理要求提出改进措施。

6.1 园区大气自动监控设施

⑴ 总体要求

根据苏环办[2014]25 号、苏环办[2016]32 号、苏政办发[2019]15 号

文要求，在园区内、园区边界、距离园区最近的环境敏感目标处，建成

智能化的实时大气自动监测站，企业四周建立大气自动监控子站（由各

企业组织建设，并与园区联网）。园区大气环境监控系统需具备重点污

染物（包括非甲烷总烃、特征污染物、无机有毒有害气体）的监控能

力，监测频次不得少于1 次/小时。

⑵ 园区大气环境监控预警系统构建

27

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

在园区内每个重点大气污染源企业废气排放口安装VOCs 在线监测

系统，构成企业内部有组织废气排放监控网络（该项工作由相关企业组

织建设，并与园区联网）；在企业四周建立VOCs、有毒有害气体大气

自动监控子站，构成厂界监测网络（该项工作由相关企业组织建设，并

与园区联网）；在园区内、园区边界安装大气自动预警站，构成园区监

测网络（该项工作由园区层面组织建设）；在距离园区最近的敏感点附

近安装大气自动预警站（该项工作由园区层面组织建设）。

通过园区环境信息管理平台整合各大气自动监控站数据，构建园区

大气环境监控预警系统。并通过采集和录入具体污染企业的源谱数据，

结合实时各大气自动监控站的监测数据和风速风向信息，构建数据分析

模型，实现污染溯源。

⑶ 现状情况

目前，园区在园区内和边界布设了5 个大气自动监测站，监测指标

为SO 、PM 、HCl、NH 、TVOC 等五项指标。

2

2.5

3

具体情况见表6.1-1。

表 6.1-1 现有大气自动监控设施情况一览表

序号

位置

相对园区的位置

园区东边界

园区西边界

园区南边界

园区西边界

园区中部

监测指标

检测原理

1

2

3

4

5

亚鑫钢铁东北侧

克胜作物西北侧

吉隆达化工南侧

嘉隆化工北侧

亚邦染料南侧

无机指标：电化

学技术；

SO 、PM 、

2

2.5

HCl、NH 、

3

TVOC：PID 光离

子化技术

TVOC

现有大气自动站设置于园区内及园区四个边界，布设基本合理。

⑷ 存在问题

1.现有各站点特征污染物及其他无机有毒有害气体监控指标不全

面。

28

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

2.因现有大气自动监控设施改造空间有限，建议新增1 座智能化

的、指标齐全的、符合国标监测方法要求的大气自动监测站。

3.未在距离园区最近的环境敏感目标处建设大气自动监测站。

⑸ 改进措施

1.现有QZ1～QZ4 自动站增加苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、二氯

乙烷、硫化氢等指标，监测频次不得少于1 次/1 小时。

2.结合区域主导风向、敏感目标分布集中方向及园区重点企业（集

中区）重要排放口污染物最大落地浓度距离，在园区内部新增1 座智能

化的、监测指标齐全、符合国标监测方法要求的的大气自动监测站，结

合各企业的大气监控子站数据、现有周边站点数据、实时气象参数，实

现污染溯源分析能力。监测频次不得少于1 次/1 小时。

3.在距离园区最近的环境敏感目标处新增1 座智能化的、监测指标

齐全的大气自动监测站，配合构建园区大气环境监控预警系统，监测指

标重点关注非甲烷总烃、特征污染物及恶臭气体。监测频次不得少于1

次/1 小时。

化工园区大气自动监控设施现状及改进措施见表6.1-2。现状园区大

气自动监控设施位置见附图。

29

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

表 6.1-2 园区大气自动监控设施现状及改进措施一览表

监测频

次

编号

位置

与园区的关系

现状监测指标

存在问题

改进措施

备注

QZ1

QZ2

QZ3

亚鑫钢铁东北侧

克胜作物西北侧

吉隆达化工南侧

园区东边界

园区西边界

园区南边界

挥发性有机物

监测采用符合

国标要求的气

相色谱用氢火

焰离子法

QZ1～QZ4 四个站点增加非

未能实现特 甲烷总烃（FID 法）、苯、

SO 、PM 、 征污染物及 甲苯、二甲苯、二氯甲烷、

2

2.5

HCl、NH 、

其他无机有

毒有害气体

在线监控

1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙

3

QZ4

QZ5

嘉隆化工北侧

亚邦染料南侧

园区西边界

园区中部

TVOC

烷、硫化氢监测指标。

（GC-FID 技

术）

该站点距QZ6 较近，保持现

状，与QZ6 站点联动

/

新增站点，监测指标SO 、

2

NO 、CO、O 、PM ；非

2

3

2.5

不得少

甲烷总烃、VOCs（至少包

括二氯甲烷、1,1-二氯乙

烷、三氯甲烷、1,2-二氯乙

烷、苯、甲苯、氯苯、对二

甲苯、间二甲苯、邻二甲

苯、酚类、丙烯腈、甲醇、

乙酸乙酯、丙酮）、氯化

氢、及恶臭气体（氨、三甲

胺、硫化氢、甲硫醇、 甲

硫醚、二甲二硫、二硫化

碳、苯乙烯）等

于1 次/1 挥发性有机物

小时

监测采用符合

国标要求的气

相色谱质谱法

（GC-MS 技

术），站房设

施的要求参照

HJ193 执行

园区内部（亚邦染

料南侧或脱盐水站

附近）

QZ6

园区中部

/

/

距离园区最近的

环境敏感目标

新增站点，监测指标非甲烷

总烃、VOCs（至少包括

挥发性有机物

监测采用符合

QZ7

黄姚村

/

/

30

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

监测频

次

编号

位置

与园区的关系

现状监测指标

存在问题

改进措施

备注

苯、甲苯、二甲苯）、氯化

氢、硫化氢、氨等

国标要求的气

相色谱用氢火

焰离子法

（GC-FID 技

术）

注：QZ6 和QZ7 站点为新增。

31

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

6.2 园区地表水自动监控设施

⑴ 建设要求

根据苏环办[2014]25 号、苏环办[2016]32 号、苏政办发[2019]15 号

文要求，在可能受园区废水排放影响的河流（污水厂总排口下游）、周

边敏感水体，建立水环境质量自动监测点，实现对园区水环境常规指

标、特征污染物的监控，监测频次不得少于1 次/2 小时。

⑵ 现状情况

目前，园区在园区内安装了1 座地表水自动监控设施，监测指标为

pH、COD、氨氮、总磷四项常规指标。

具体情况见表6.2-1。

表 6.2-1 现有地表水自动监控设施情况一览表

序号

河流

位置

相对园区的位置

监测指标

pH、COD、氨

氮、总磷

大咀大沟（园

区内河）

1

脱盐水站东侧

园区中部

⑶ 存在问题

1、受园区废水排放影响的河流为灌河（园区污水厂排水受纳水

体），污水厂总排口下游未安装具有地表水常规指标、特征污染物监测

指标的自动监控设施。

2、园区周边主要敏感水体为沂南小河（园区水厂取水水源），未安

装具有地表水常规指标、特征污染物监测指标的自动监控设施。

⑷ 改进措施

1、在污水厂总排口下游未安装具有地表水常规指标、特征污染物监

测指标的自动监控设施，监测频次不得少于1 次/2 小时。

2、园区周边主要敏感水体安装具有地表水常规指标、特征污染物监

32

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

测指标的自动监控设施，监测频次不得少于1 次/2 小时。

化工园区地表水自动监控设施现状及改进措施见表6.2-2。地表水自

动监控设施位置见附图。

33

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

表 6.2-2 地表水自动监控设施现状及改进措施一览表

编号

监控河流

大咀大沟（园区

内河）

位置

现状监测指标

pH、COD、氨氮、

总磷

存在问题

改进措施

监测频次

备注

SZ1

脱盐水站东侧

/

暂不改造

/

新增站点，监测

指标温度、PH、

溶解氧、电导

率、浊度、

沂南小河（周边 与大咀大沟交汇处

SZ2

/

敏感水体）

上游

COD、氨氮、总

磷、总氮；挥发 不得少于1 次/2

酚

小时

/

/

新增站点，监测

指标温度、PH、

溶解氧、电导

率、浊度、

暂定，可与省级

监控站点统筹考

虑

灌河（污水厂排

污受纳水体）

SZ3

污水厂总排口下游

COD、氨氮、总

磷、总氮；挥发

酚

注：SZ3 暂定建设说明：省生态环境厅已计划在灌河大桥附近建设1 座地表水自动监测站，按计划要求年底前完成。

从避免重复建设、资源共享的角度，可商讨数据共享的具体办法。

34

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

6.3 重点大气污染源自动监控设施

⑴ 现状情况

目前，园区集中供热企业、危险废物焚烧企业废气排口均已按照烟

气连续监测系统（CEMS）；园区20 余家企业主要工业排气口安装了

VOCs 在线连续监测设施、在厂界设置了4 个大气在线连续监测装置，

但企业层面的大气环境监控设施仍有部分数据异常或数据不全、无法实

时传送数据、无法更新数据、未与园区平台联网的现象。

⑵ 存在问题

未能全面实现对园区重点大气污染源、重点企业厂界的污染源排放

监测监控。

⑶ 改进措施

制定园区重点企业大气污染源监测监控计划，查漏补缺。园区内各

化工企业、危废处置企业、集中供热企业涉及非甲烷总烃、特征污染物

及无机有毒有害气体的废气排放口、厂界需安装监控的自动监控设施，

监测频次不得少于1 次/小时，并将监测数据实时传输至园区环境信息管

理平台，以此构建园区大气环境监控预警系统。

6.4 企业雨污排口自动监控设施

⑴ 现状情况

除了园区污水处理厂总排口设有水质在线监测系统（流量、COD、

氨氮、总磷、总氮），监测数据与省级平台联网，但未实时传输至园区

环境信息管理平台。其余重点排水污染源也基本建成排水水质监控系

统。但企业层面的排水水质监控系统仍有部分数据异常或数据不全、无

35

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

法实时传送数据、无法更新数据、未与园区平台联网、未安装在线质控

设施的现象。

⑵ 存在问题

重点排水污染源（企业）未能全面实现雨污排口水质的在线监控。

⑶ 改进措施

制定园区重点企业雨污排口水质监测监控计划，查漏补缺，园区内

各化工企业、污水处理厂污水总排口安装水质在线监控系统（含pH、流

量、COD 和氨氮等指标）、雨水排口按照水质在线监控系统（含pH、

流量、COD）、在线质控、视频监控和由监管部门控制的自动排放阀。

监测频次不得少于1 次/2 小时，并将监测数据实时传输至园区环境信息

管理平台。

36

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

7 管理措施

7.1 有序实施

⑴ 实施计划

按照本监测方案要求，合理安排监测任务，其中大气环境为每2 月

监测1 次；水环境为每月监测1 次，底泥为每半年监测1 次；地下水环

境和土壤环境均为每半年监测1 次。

同步推动园区主要企业建成雨污排口、废气排口及厂界自动监测设

施。园区管委会应以现有环境质量监控平台为基础，通过对平台的改

造、升级和完善，建立集污染源监控、环境质量监控、统计与分析、数

据分析模型构建和图像、视频监控、预警发布、应急管理于一体的数字

化、信息化的园区在线环境监控预警平台。园区环境监控预警平台需由

技术成熟的机构或单位构建。

⑵ 结果表达

环境监测所得的众多化学、物理以及生物学的监测数据，是描述和

评价环境质量，进行环境管理的基本依据，承担监测任务的单位须进行

科学地计算和处理，并按照要求的形式在监测报告中表达出来。

⑶ 质量保证

质量保证概括了保证水质监测数据正确可靠的全部活动和措施。质

量保证贯穿监测工作的全过程。承担监测任务的单位应严格按照《环境

空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2017）、《地表水和污水监测

技术规范》（HJ/T91-2002）、《环境水质监测质量保证手册（第二

版）》、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）、《土壤环境

37

江苏连云港化工产业园环境监测监控方案

监测技术规范》（HJ/T 166-2004）等有关技术标准或规范要求执行。

7.2 公示公开

⑴ 对外公布方式

江苏连云港化工产业园管委会网站。

⑵ 公布时限

监测方案制定实施后及监测数据更新后实时公布。

⑶ 公布内容

本监测方案和监测结果。

7.3 动态更新

根据园区污染源、区域环境状况、敏感目标分布及管理目标等的变

化情况，园区管委会应及时组织完善、变更监测方案内容，确保监测方

案科学合理、便于实施、实时有效、体现实际。

38

江苏连云港化工产业园监测监控方案

8 附件

附图、江苏连云港化工产业园监测监控点位分布图。

39

江苏连云港化工产业园监测监控方案

40