灌南县建设项目环境影响拟审批意见

| 建设单位：灌南县疾病预防控制中心 |
| --- |
| 项目名称：灌南县疾病预防控制中心新建公共卫生监测中心项目 |
| 受 理 | 初 审 | 核 稿 | 签 发 |

灌南县疾病预防控制中心：

你中心报送的《灌南县疾病预防控制中心新建公共卫生监测中心项目影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，经研究，批复如下：

一、项目代码：2020-320724-84-01-529745。项目为改、扩建。位于江苏省连云港市灌南县新安镇扬州北路。占地面积5796平方米、总投资4000万元，其中环保投资160万元。项目新建公共卫生监测中心。

根据《报告书》评价结论和技术评估意见，在全面落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态环境保护、风险防范等措施的前提下，从环保角度分析，你公司按《报告书》所述内容在拟选地点建设具备环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重落实以下各项工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量和排放量。

（二）按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善厂区给排水系统。运营期项目废水包括员工及检查人员生活污水、实验室废水、纯水制备浓水、废气处理（喷淋塔）废水等，员工及检查人员生活污水经化粪池预处理后，与实验室废水、纯水制备浓水、喷淋塔废水等，一同排入升级改造后的污水处理站进行预处理，废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466- 2005)表2中预处理标准要求及灌南海西污水有限公司接管标准后，通过市政污水管网接入灌南海西污水有限公司处理，项目废水不得外排。

（三）工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告书》提出的要求。运营过程中产生的三楼及四楼 PCR实验室废气，经集气罩收集，通过各自过滤器进行过滤后，经各自楼层15米高（P1）、（P3）排气筒高空排放；三楼及四楼普通微生物实验室废气，经集气罩收集，通过各自过滤器进行过滤后，经各自楼层15米高（P2）、（P4）排气筒高空排放；四楼理化实验室废气，通过通风柜抽风进入专用管道，经“喷淋塔+脱水+活性炭吸附箱”处理后，与三楼普通微生物实验室废气合并，通过15米（P4）排气筒高空排放；五楼理化实验室废气，通过通风柜抽风进入专用管道，经“喷淋塔+脱水+活性炭吸附箱”处理后，通过18米（P5）排气筒高空排放，以上实验室废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准有组织排放限值要求；污水处理站废气，经集气罩收集，通过“活性炭吸附箱”处理后，15米（P6）排气筒高空排放，排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466- 2005）表3中相关标准要求和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关标准要求，未被捕集到的实验室无组织废气，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准有组织排放限值要求；未被捕集到的污水处理站废气，排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关标准要求，项目废气须达标排放。

（四）应选用低噪声设备、合理布局、减振、隔声和距离衰减等处理，同时必须严格控制生产时段，减少生产噪声，项目噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（五）落实固废的规范堆放和安全处置。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及修改单等相关文件要求。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597-2001）的规定要求、国家环保部[2013]第36号关于该标准的修改单中要求、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》设置要求、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准，防止产生二次污染。

（六）加强环境风险管理，落实《报告书》提出的风险防范措施和事故应急预案。加强运营期管理，配备环境风险应急物资，完善应急措施并纳入到当地突发公共事件应急预案中。

（七）在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与地方政府、相关单位和公众的沟通。主动接受社会监督，并及时回应和解决公众关心的环境问题，切实维护公众合法环境权益。

（八）初步设计阶段应进一步优化细化环境保护设施，在环保篇章中落实生态保护和环境污染防治的各项措施，加大投资。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。

（九）根据《报告表》要求，项目需以监测中心楼、污水站为边界分别设置100m卫生防护距离。该范围内目前无环境敏感目标，今后该范围内亦不得新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

三、总量控制指标落实到位，是作为项目投入生产的前提条件之一。项目实施后，经总量核定主要污染物控制指标：

大气污染物排放量：NH₃0.000295t/a、H2S0.000011t/a、

NOx0.000045t/a、非甲烷总烃0.000065t/a、氯化氢0.000008t/a。

水污染物（接管量/外排量）：废水量5015.88/5015.88m3/a、COD1.254/0.25t/a、BOD50.502/0.05t/a、SS0.301/0.05t/a、氨氮0.226/0.025t/a、总氮0.351/0.075t/a、总磷0.04/0.003t/a、余氯0.031/0.031t/a、三氯甲烷0.002/0.002t/a、四氯化碳0.001/0.0002t/a、粪大肠菌群数25079/5016个/a。

固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定设置各类排污口和标志。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）要求建设、安装自动监控设备及其配套设施。按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测，你公司应在试生产之前取得排污许可。

五、本项目建设期及运营期的环境现场监督管理工作由灌南生态环境综合行政执法局负责。工程实施过程中应严格执行环保设施与主体工程“三同时”环境保护制度。在项目投入试生产前，将计划试生产项目及日期等向生态环境部门报告。按建设项目环境保护管理条例等要求，在规定期限内办理环保设施竣工验收手续。逾期未验收，将依法查处。

六、你公司须严格按照《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发〔2015〕162号）要求，做好项目报告书及开工前、施工过程中，项目建成后的信息公开工作。

七、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

连云港市生态环境局                           2021年  月  日

抄送：连云港市灌南生态环境局，江苏秉德企业管理有限公司。