灌南县融合教育资源中心设备补充采购项目

一、项目概况

项目名称：灌南县融合教育资源中心设备补充采购

交付地点：送到16个资源中心校，由学校接受。

项目清单：（具体见附件）

计划工期：合同签订起10日内设备交付安装完毕。

质量要求：合格（达到国家工程质量验收的规范和标准）

二、采购方式：询价

三、项目预算价：本项目最高限价10.6万元人民币，报价超预算作废标处理，低价中标。

四、报价供应商资质要求

1．供应商具有独立订立合同的能力（提供营业执照复印件并加盖公章）；

2．报价供应商未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业近三年在经营活动中没有重大违法记录行为；资格审查的重要内容没有失实或弄虚作假（提供承诺书原件）；

3．报价供应商提供售后服务承诺书，售后服务期不低于一年（提供承诺书原件）；

4．报价供应商提供下列之一：

①投标文件均需加盖公章，一式三份，一正两副。

②报价供应商提供法定代表人资格证明和身份证；（法人参加询价）

③报价供应商提供授权委托书、身份证；（受托人参加询价）

五、其他

采购项目清单中“★”标识需提供检测报告原件核查。

六、询价时间与地点

时间：2021年12月13日下午(下周一)14：30

地点：灌南县特殊教育指导中心（特殊教育学校内）一楼会议室

附件：灌南县融合教育资源中心设备采购清单

| 灌南县融合教育资源中心设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 样图 |
| 1 | 跑台 | 规格：150×75×135cm；起跑速度：0.8KM/h 用途：电动控制下进行步态和步行练习。通过 调节步行速度。适合于各类患者的耐力训练、 步态训练、下肢关节活动范围练习。可配合减 重步态训练器进行练习。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 趣味插珠游戏 - 15毫米 | 卡片尺寸：7×7cm 游戏组件：8张主题卡片；64张小卡片；（8张/主题），小卡片有自检功能；1个木制收纳盒；桦木夹板/PS板教育目标：提升视觉感知能力训练；发展逻辑思维能力；理解和讨论因果关系；锻炼语句表达的连贯能力。游戏板尺寸：28×14cm。木盒尺寸：34×20×6cm | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 肌力训练弹力带 | 肌力训练弹力带属于康复训练器械，用于手指肌力训练和手指关节活动度训练，外形尺寸/㎝：174×58×48±2，外形尺寸/cm ：70×11±2，每组肌力训练弹力带由六件组成，橡筋绳用不同颜色区分，橡筋绳的直径及阻力（拉长100%时）：浅绿：直径φ0.6cm，阻力85N，黑：直径φ0.6cm，阻力75N，红：直径φ0.6cm，阻力55N，黄：直径φ0.6cm，阻力45N，深绿：直径φ0.4cm，阻力25N，蓝：直径φ0.4cm，阻力15N。 ★疲劳强度要求：使用中运动部件，按照《康复训练器械 安全通用要求GB24436-2009》国家标准进行，接近正常训练的频率，循环不少于100000次，不应产生任何裂纹、破损等损坏，并仍满足标准的各项功能，符合相应的国家标准（须提供第三方检测机构依据国家标准疲劳强度检测并合格的检测报告佐证，检测报告中须标注资质认定标志CMA有效，检测报告原件核查有效）。 ★牵索的抗断力要求：将牵索的一端固定，在另一端施加最大额定阻力源的六倍载荷，并保持5分钟，应能牢固连接无任何损坏，符合《康复训练器械 安全通用要求GB24436-2009》国家标准（须提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的检测报告，检测报告中须标注资质认定标志CMA有效，检测报告原件核查）。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 小熊排队游戏 | 任务卡：280x70x2.5mm4种型号4种颜色的小熊共计64只，任务卡16张。桦木夹板/PS板/塑料教育目标：培养视觉感知能力；提高分类、排序能力；掌握辨别和比较大小的方法。木盒尺寸：336×196×67mm | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 记忆游戏 - 动物系列 | 游戏组件：48张塑料小卡片（刚好24对），1个木制收纳盒中。桦木夹板/PS板教育目标：提高视觉感知能力，锻炼语言表达能力；培养专注力和记忆力。木盒尺寸： 34×20×6cm | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 学生认知及语言训练用具 | 本训练用具根据学生成长的不同时期以及能力点的需求进行分类设计的，可以进行认知、收纳归为、培养逻辑思维、配对及视知觉教学等活动。 包括学习用具如下： 1、包含不少于870张名词动词图卡，涵盖了学生的日常吃穿住用医教行玩的高频词，图卡尺不小于7x7cm。 2、每张卡片正面为纯图片，卡片分9个类别的不同颜色小盒，卡片背面分9种颜色，背面并标注词汇的名字、级别、词性和种类，便于检索及分类。 3、词汇分类：2级别名词80张，3级别名词185张，4级别名词390张，5级别名称30张，6级别名词56张，3级别动词37张，4级别动词58张，5级别动词38张。 ★4、一键式扫描视频模式：130张动词卡片，背面带有二维码，手机扫描即可看词汇相关的视频，学生可以更加生动的学习。配置不少于40张动物类词卡，都具有二维码视频模式。 5、配套教学支持视频，包含基本教学方法、生活拓展教学方法和互动教学方案。 6、配套一本指导手册，可以完整的记录学生的康复训练过程。 7、数据库：配套电子化图卡1600张，用户可以根据学生的需求，自主打印制作，满足个性化需求。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 踩踏石 | 适合于训练小朋友的协调能力和感觉统合能力以及逻辑思维能力，以及培养儿童判断距离的能力。可设计多种情景进行游戏。防滑塑胶设计,确保安全。规格：ø15cm，H7cm 承重100kg，3对/套。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 棋子 | 围棋小号 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 动物组合游戏-有身无头 | 游戏组件： -6 张题板;-48张透明卡片 -1 个木制收纳盒桦木夹板/PS板教育目标： -训练视觉感知能力;-提高图像合成能力 -发展语言表达能力;木盒尺寸：30 x 20 x 6cm | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 团队协力板/4人 | 用于学生下肢平衡以及身体协调能力训练，同时可进行团队训练，锻炼团体的凝聚力等；环保塑料：39.5x12.5x2.5cm | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |