连环表复〔2021〕238号

关于对灌南县第二人民医院（灌南县优抚医院、灌南县老年病医院）建设项目环境影响报告表的批复

灌南县第二人民医院：

你医院报送的《灌南县第二人民医院（灌南县优抚医院、灌南县老年病医院）建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2106-320724-89-05-618528）收悉，经研究，批复如下：

一、项目为新建，位于江苏省连云港市灌南县新安镇苏州南路东侧、长江路北侧。拟把原灌南县第二人民医院和原灌南县硕湖医院资源整合，组建成新的灌南县第二人民医院（灌南县优抚医院、灌南县老年病医院）。项目占地面积18436平方米、总投资3200万元，其中环保投资120万元。建成一所集医疗、康复、养老、优抚为一体的医养结合型二级综合医院，设有内科、外科、妇产科、儿科等科室。

根据《报告表》评价结论，在全面落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态环境保护、风险防范等措施的前提下，从环保角度分析，你医院按《报告表》所述内容在拟选地点建设具备环境可行性。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你医院须落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重落实以下各项工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进施工方式和设备，选用环保节能的建筑材料，加强施工期和运营期的环境管理，减少污染物产生量和排放量。

（二）按“清污分流、雨污分流”原则设计、建设、完善给排水系统。项目生活污水、医疗废水，经医院污水处理站处理，须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理排放限值要求后，通过市政管网接入灌南海西污水处理有限公司处理。

（三）运营过程中主要为污水处理站废气、医疗废物储存间恶臭、病房、各科室异味、药物及试剂气味、汽车尾气等，其排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相关标准要求；污水处理站周边废气，排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3限值标准要求及江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）相关标准要求，项目废气须达标排放。

（四）应选用低噪声设备、合理布局、减振、隔声和距离衰减等措施，降低噪声影响。项目西侧相应区域靠近城市主干道苏州南路，场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准，其它区域执行2类标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（五）按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。固体废物的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；医疗废物按照《医疗废物管理条例》的要求及时分类收集，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，然后送至医疗废物暂存间存放，定期由有资质单位用专车上门收集处理。污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4的综合医疗机构和其它医疗机构污泥控制标准，经石灰消毒后，定期交由有资质的单位处置。

（六）加强设备运行及环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。

（七）对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

（八）根据《报告表》要求，项目需以污水处理站为边界设置50m卫生防护距离。该范围内目前无环境敏感目标，今后该范围内亦不得新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

三、总量控制指标落实到位，是作为项目投入生产的前提条件之一。项目实施后，经总量核定主要污染物控制指标：

水污染物（接管量/外排量）：废水量16936/16936m³/a、COD2.032/0.846t/a、BOD50.423/0.169t/a、SS0.508/0.169t/a、氨氮0.423/0.135t/a、总磷0.033/0.008t/a、总氮0.677/0.254t/a、余氯0.135/0.008t/a、粪大肠菌群数5000（个/L）/1000（个/L）。

固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，你单位应在投产之前取得排污许可，废水排污口需安装流量计等在线监控设备，并在建设调试完成后与市生态环境局在线监控平台联网（智慧环保综合监管平台）。

五、本项目建设期及运营期的环境现场监督管理工作由连云港市灌南生态环境局负责。工程实施过程中应严格执行环保设施与主体工程“三同时”环境保护制度。在项目投产前，需按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定完成竣工环境保护验收工作。

六、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须重新报审。

连云港市生态环境局

2021年12月31日

抄送：连云港市灌南生态环境局，江苏蓝海工程设计咨询有限责任公司。

# Comments

语句不顺。建议改为：

项目为改扩建，位于江苏省连云港市灌南县新安镇苏州南路东侧、长江路北侧。拟把原灌南县第二人民医院和原灌南县硕湖医院现有医疗资源整合，组建新的灌南县第二人民医院（灌南县优抚医院、灌南县老年病医院）。项目占地面积18436平方米、总投资3200万元，其中环保投资120万元，（可以补充工程建设内容）设有内科、外科、妇产科、儿科等科室，建成一所集医疗、康复、养老、优抚为一体的医养结合型二级综合医院。

修改

补充：废水排污口安装流量计等在线监控设备，并在建设调试完成后与河池市生态环境局联网。

是否存在CT等电离辐射或放射性物质，有的话需要编制辐射环评并报批