灌南县行政审批局文件
灌行审经〔2023〕30号


[image: image1.emf]  灌南县 行政审批局文 件     灌 行审 〔 2017 〕 ** 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


关于灌南县天然气管网工程项目核准的批复
灌南中裕燃气有限公司：

你们报来的《关于灌南县天然气管网工程项目申请报告的请示》（灌裕字〔2023〕4号）及有关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为优化灌南县能源结构，缓解灌南县全域天然气供需日益紧张的局面，依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》，同意建设灌南县天然气管网工程项目。项目单位为灌南中裕燃气有限公司。

项目代码：2304-320724-89-01-508124。

二、项目主要建设内容、建设规模：项目拟建设高中压管道113.16Km，设计压力4.0/0.4Mpa，管径包括DN200、DE200、DE160、DE110，其中近期规划建设中压管网11.803Km，项目建成可实现灌南县新安镇天然气供应。

三、项目投资及资金来源：项目计划总投资2710.08万元。项目资本金占比为30%，建设资金由企业自筹解决。

四、在项目建设中，应严格执行《招标投标法》《必须招标的工程项目规定》《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》等有关法律法规规定,认真组织项目招标投标工作。
五、在项目实施过程中，要严格执行“三同时”制度，按照相关规章制度压实项目建设单位和相关责任主体安全生产及监管责任，严防安全生产事故。要加强施工环境分析，认真排查并及时消除项目本身与周边设施相交相邻等可能存在的安全隐患，不得在未采取有效处理措施的情况下开展建设。

六、请项目单位依据灌南县自然资源局出具的管道路由规划意见，严格按照《灌南县城镇燃气发展规划（2021- 2035）》要求逐步建设天然气管道。建设的天然气管道不得超出《灌南县城市管道燃气特许经营协议》规定的特许经营权地域范围。
七、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时提出变更申请，我局将根据项目具体情况，做出是否同意变更的书面决定。

八、请项目单位在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。在项目开工建设后，依照《江苏省企业投资项目核准和备案管理办法》有关规定，及时通过江苏省投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。

九、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请项目单位在两年期限届满的30个工作日前，向我局申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开建设另有规定的，依照其规定。

灌南县行政审批局

                               2023年4月3日  

抄送：灌南县发展与改革委员会

​​​​​​​​​​​灌南县行政审批局                     2023年4月3日印发
PAGE  
- 1 -

